## Slide 1
หุ่นยนต์ติดตามและตรวจจับการล้มสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
นายจิรณัฐ โลหะประธาน, นางสาวนิสารัตน์ วงค์เหล็ก, นางสาวโสภา โพธิกันยา
นายมโนชัย อภิเลิศโสภณ, นายอัสลัมภ์ มีชัย

## Slide 2: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
แนวคิด

## Slide 3: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
หลักการทำงาน : เก็บข้อมูลสี

## Slide 4: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
หลักการทำงาน : การคำนวณระยะ Mahalanobis distance

## Slide 5: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
หลักการทำงาน : การเลือกช่วง Mahalanobis distance ที่เหมาะสม

## Slide 6: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
การทดลอง

## Slide 7: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
การทดลอง

## Slide 8: ความสว่างของสภาพแวดล้อม
การทดลอง

## Slide 9: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
ภาพผู้ป่วย
ติดตามผู้ป่วย
ควบคุมหุ่นยนต์
ระบบ
แจ้งเตือน
หน่วยประมวลผล
รับภาพ
ด้วยกล้อง
ตรวจจับ
การล้ม

## Slide 10: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
หลักการทำงาน : การบังคับการเลี้ยวของหุ่นยนต์
เลี้ยวซ้าย ตรงไป เลี้ยวขวา

## Slide 11: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
หลักการทำงาน : การสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้า หยุด และถอยหลัง
เดินหน้า หยุด ถอยหลัง

## Slide 12: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
หลักการทำงาน : การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

## Slide 13: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
รูปแบบการทดลอง

## Slide 14: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
การทดลอง

## Slide 15: การติดตามบุคคลของหุ่นยนต์
สรุปผลการทดลอง (เมื่อทำการทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง)
ผลการทดลอง | รูปแบบเส้นทางการเดินของผู้รับการทดลอง |  | 
 | เส้นทางตรง | เส้นทางซิกแซ็ก | เส้นทางอิสระ
ติดตามถูกต้อง (ครั้ง) | 10 | 10 | 10
ติดตามผิดพลาด (ครั้ง) | 0 | 0 | 0
Accuracy | 100% | 100% | 100%
Average accuracy | 100.00% |  | 

## Slide 16: สรุป
ส่วนของซอฟแวร์ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องแสงที่จะมีผลกระทบกับการตรวจจับสีโดยใช้ Mahalanobis distance เพื่อให้สามารถตรวจจับสีได้ในทุกสภาพแสงสว่าง ซึ่งผลที่ได้ก็สามารถตรวจจับได้ในสภาพแสงที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงความสว่างตั้งแต่ 30 - 720 ลักซ์
ส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมหุ่นยนต์ติดตามบุคคล โดยออกแบบเส้นทางการทดสอบต่างกัน 3 รูปแบบ คือ (a)เส้นทางตรง (b)เส้นทางซิกแซ็ก และ(c)เส้นทางอิสระ ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบ คือ หุ่นยนต์สามารถติดตามได้ถูกต้องทุกครั้งในทุกรูปแบบเส้นทาง

## Slide 17: THANK YOU