## Slide 1: MRIM
Phantom

## Slide 2
Chart: T2* value
| position1 | position2 | position3 | position4 | position5
CMRtools | 7.8907 | 4.0769 | 2.1821 | 13.791 | 87.0782
1.5T | 7.6949 | 3.8267 | 1.9726 | 1.5178 | 0.5485
3T | 6.7137 | 3.4611 | 1.382 | 1.2058 | 0.5485
position | T2* mean value |  | 
 | CMRtools | 1.5T | 3T
1 | 7.891 | 7.695 | 6.714
2 | 4.077 | 3.827 | 3.461
3 | 2.182 | 1.973 | 1.382
4 | 13.791 | 1.518 | 1.206
5 | 87.078 | 0.549 | 0.549
6 | 10.179 | 9.854 | 9.423
7 | 4.727 | 4.500 | 3.889
8 | 2.487 | 2.380 | 1.887
9 | 1.633 | 1.223 | 1.058
10 | 50.522 | 0.736 | 0.570
11 | 15.017 | 14.832 | 12.076
12 | 7.997 | 7.628 | 6.243
13 | 4.142 | 3.844 | 3.558
14 | 2.256 | 2.137 | 1.501
15 | 2.205 | 1.505 | 1.258

## Slide 3
position | T2* mean value |  | 
 | CMRtools | 1.5T | 3T
1 | 7.891 | 7.695 | 6.714
2 | 4.077 | 3.827 | 3.461
3 | 2.182 | 1.973 | 1.382
4 | 13.791 | 1.518 | 1.206
5 | 87.078 | 0.549 | 0.549
6 | 10.179 | 9.854 | 9.423
7 | 4.727 | 4.500 | 3.889
8 | 2.487 | 2.380 | 1.887
9 | 1.633 | 1.223 | 1.058
10 | 50.522 | 0.736 | 0.570
11 | 15.017 | 14.832 | 12.076
12 | 7.997 | 7.628 | 6.243
13 | 4.142 | 3.844 | 3.558
14 | 2.256 | 2.137 | 1.501
15 | 2.205 | 1.505 | 1.258
Chart: T2* value
| position6 | position7 | position8 | position9 | position10
CMRtools | 10.1792 | 4.7265 | 2.4867 | 1.6328 | 50.5219
1.5T | 9.8539 | 4.5004 | 2.3803 | 1.2228 | 0.73562
3T | 9.4234 | 3.8894 | 1.8869 | 1.0582 | 0.56977

## Slide 4
position | T2* mean value |  | 
 | CMRtools | 1.5T | 3T
1 | 7.891 | 7.695 | 6.714
2 | 4.077 | 3.827 | 3.461
3 | 2.182 | 1.973 | 1.382
4 | 13.791 | 1.518 | 1.206
5 | 87.078 | 0.549 | 0.549
6 | 10.179 | 9.854 | 9.423
7 | 4.727 | 4.500 | 3.889
8 | 2.487 | 2.380 | 1.887
9 | 1.633 | 1.223 | 1.058
10 | 50.522 | 0.736 | 0.570
11 | 15.017 | 14.832 | 12.076
12 | 7.997 | 7.628 | 6.243
13 | 4.142 | 3.844 | 3.558
14 | 2.256 | 2.137 | 1.501
15 | 2.205 | 1.505 | 1.258
Chart: T2* value
| position11 | position12 | position13 | position14 | position15
CMRtools | 15.017 | 7.9969 | 4.142 | 2.2556 | 2.2045
1.5T | 14.8318 | 7.628 | 3.8444 | 2.1369 | 1.5051
3T | 12.076 | 6.243 | 3.5583 | 1.501 | 1.2582